## Slide 1: betaSim运行说明
王思广
北京大学物理学院

## Slide 2: 简单的bash命令
cd /media/sf_share/betaSim/v1 到特定目录
cd ../ 退回上级目录
ll 查看当前目录下的文件
emacs test.C 编辑文本文件

## Slide 3: gui图形运行
到bin目录下：cd /media/sf_share/betaSim/v1/bin
运行./betaSim
用菜单运行

## Slide 4: Vac目录下运行
到目录：cd /media/sf_share/betaSim/v1/run/Vac
编辑脚本文件： emacs createRun.sh &
根据实验改变
  窗口位置wpos
  磁场强度Bval
开始模拟： ./createRun.sh

## Slide 5: 模拟过程中可以检查当前的状况
也可用top命令查看job
按q键退出top

## Slide 6: root文件转换为txt文件
用ll命令查看当前目录下以root为扩充名的文件
用Root2Txt.C将root文件转化为txt文件：
txt文件有两列：第一列是道数，第二列是计数
more At315.0mm_Air.txt （弹出下对话框后用q退出）
只分析转化后的txt文件

## Slide 7: 批量转换root到txt文件
编辑Root2Txt.C文件
运行：

## Slide 8: Air目录下运行
与Val目录下运行方法类似，进行批量转换。

## Slide 9: Cal刻度目录
到Co60刻度目录：cd /media/sf_share/betaSim/v1/run/Cal/Co60
运行刻度文件：./createRunCo60.sh
中间可以用：root check.C进行检查当前运行状况
用top查看运行结束后可合并文件:
./addAllRltTog.sh 刻度文件合并成all.root并生成all.txt（只分析转化后的txt文件）。
也可用top命令查看job
按q键退出top

## Slide 10: Cal刻度目录
到Cs137刻度目录：cd /media/sf_share/betaSim/v1/run/Cal/Cs137
运行刻度文件：./createRunCs137.sh
中间可以用：root check.C进行检查当前运行状况
用top查看运行结束后可合并文件:
./addAllRltTog.sh 刻度文件合并成all.root并生成all.txt（只分析转化后的txt文件）。
也可用top命令查看job
按q键退出top

## Slide 11: AlAbsorbBeta铝对射线的吸收
到Al吸收目录：cd /media/sf_share/betaSim/v1/run/AlAbsorbBeta
打开脚本文件： emacs createRun.sh &
  根据实验的窗口位置设置detPos
  根据实验的磁场强度设置Bval
  根据实验的铝片的厚度设置Althick
  运行： ./createRun.sh
  用Root2Txt.C 进行批量文本转换

## Slide 12: 批量文本转换脚本及运行结果

## Slide 13: 将多个文件画在一个图内
cd /media/sf_share/betaSim/v1/run/AlAbsorbBeta
root drawSpeTog.C

## Slide 14: ana目录
ana目录下有一python代码，目的是给同学们展示怎么用python进行读取root文件（关注红框内的命令）
用exit退出ipython3